## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2026年第二批公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 申请医用耗材名称 | 产品要求 | 备注
2026201 | 康复工程部 | 成品矫形器 | 1.产品应符合国家医疗器械安全有效等管理规定。 2.外观要求：应无臭、无味、平整、干燥，厚薄均匀、清洁、无尘，无霉斑，表面不应有斑疤、裂孔及破损等缺陷。部件外表面应光滑洁净，无毛刺，表面平整或圆弧过渡，同一材质零件应色泽均匀一致，无明显划伤、裂纹等缺陷。产品铆接处应平整、光滑、牢固，紧固用尼龙搭扣应穿退方便，锁扣牢靠。 3.固定器主要用于人体上肢、下肢和躯干的骨折、损伤或者术后的外固定和支撑；固定器形状需符合人体解剖学形态和生理曲度、吻合人体关节骨突部位的形状，并在侧方给与肌肉软组织一定的压缩量； 固定器不能对骨突部位和伤口产生压迫，骨突部位和伤口需要适当减压和缓冲。 | 首次挂网
2026202 | 康复工程部 | 外固定低温板材 | 1.产品应符合国家医疗器械安全有效等管理规定。 2.材料性能：热塑板材需可塑、记忆性佳，硬度40-70D；增强材料确保结构强度。 3.生物安全：接触皮肤部分需通过ISO 10993生物相容性测试，无刺激、无毒。 4.质量控制：建立可追溯体系，满足疲劳强度（如>40000次）等物理性能要求。 | 首次挂网